Затверджено:

Рішенням  виконавчого  комітету

Червоноградської   міської  ради

№________від____________2021р.

ЗАХОДИ

З  підготовки  об’єктів  КП «Соснівкажитлокомунсервіс»

до  роботи  в  осінньо-зимовий   період  2021-2022рр.

| № п/п | Назва заходів | Адреса | Одиниця виміру | Об’єм | Термін виконання | Відповіда-льний | Джерело фінансування |  | Відмітка про виконання\ Об єм\ грн . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти грн. | Бюджетні кошти грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Поточний ремонт системи центрального опалення,х/в | Ц/О ВСЬОГО Х\В ВСЬОГО | м\п м/п | 40 65 | 01.10.2021р 01.10.2021р | начальники дільниць №1,№2 | 4500 6000 |  |  |
| 2 | Заміна вводів |  | ввод | ----- | 01.10.2021р | начальник дільниці | ------ |  |  |
| 3 | Заміна кульових вентелів | Ц/О ВСЬОГО Х/В ВСЬОГО | шт. шт.. | 10 5 | 01.10.2021р 01.10.2021р | начальники дільниць №1,№2 начальники дільниць№1 №2 | 11000 6000 |  |  |
| 4 | Гідравлічне випробування, регулювання та промивка систем ц/о і в/п. |  | систем | 79 | 01.10.2021р | начальники дільниць№1,№2 | 14000 |  |  |
| 5 | Утеплення трубопроводів |  | м/п | 105 | 01.10.2021р | начальники дільниць№1,№2 | 6200 |  |  |
| 6 | Закриття техповерхів, підвалів металевими дверима |  |  | ------ |  |  | -------- |  |  |
| 7 | Встановлення металевих дверей на суміщені вузли управління і ел. щитові |  |  | ------ |  |  | -------- |  |  |
| 8 | Ремонт і прочищенняДВК |  | шт. | 10270 | 01.10.2021р | начальник дільниці ЖФ | 6500 |  |  |
| 9 | Підготовка систем водовідведення |  | систем | 79 | 01.10.2021р | начальники дільниць №1,№2 | 3200 |  |  |
| 10 | Очищення покрівель від сміття і бруду |  | покр. | 45 | 01.10.2021р | начальник дільниці ЖФ | 2200 |  |  |
| 11 | Закриття слухових вікон на горищах |  | м2 | 40 | 01.10.2021р | начальник дільниці ЖФ | 3100 |  |  |
| 12 | Заміна розбитих склоблоків,скла, вікон,вхідних дверей і дверей приміщень |  | м2 | 60 | 01.10.2021р | начальник дільниці ЖФ | 2100 |  |  |
| 13 | Ремонт і утеплення вхідних дверей, установка пружин,закріп. Прапородержаків та номерних знаків |  | буд. | 18 | 01.10.2021р | начальник дільниці ЖФ | 2300 |  |  |
| 14 | Поточний ремонт покрівель |  | м2 | 2600 | 01.10.2021р | начальник дільниці ЖФ | 125000 |  |  |
| 15 | Ремонт сходових кліток | 22Січня 20 Театральна 11 Львівська 39 Театральна 10 Театральна 16 22Січня 6 Театральна 5 Театральна 14 Театральна 8 Шептицького 13 Галицька 10 22Січня 4 Шевченка 6 ВСЬОГО | Під»їзд | 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 | 01.10.2021р | начальник дільниці ЖФ | 12000 |  |  |
| 16 | Ремонт цоколів |  |  | ------- |  |  |  |  |  |
| 17 | Перекриття систем ц/о заглушками |  | буд. | 56 | 01.05.2021р | гол.інженер, начальники дільниць №1,№2 | 1200 |  |  |
| 18 | Ремонт запірної арматури |  | шт. | 95 | 01.10.2021р | начальники дільниць№1,№2 | 2200 |  |  |
| 19 | Ремонт муфтової арматури |  | шт. | 30 | 01.10.2021р | начальники дільниць№1,№2 | 1100 |  |  |
| 20 | Ремонт електрощитових будинкових, ел.обладнання будинків |  | буд. | 18 | 01.10.2021р | нач.дільниці АТТСМ | 11000 |  |  |
| 21 | Ремонт системи водопостачання |  | м2 | ------- |  |  | -------- |  | ------- |
| 22 | Заміна стояків холодного водопостачання і центрального опалення | Ц/О ВСЬОГО Х/В ВСЬОГО | м/п | 30 35 | 01.10.2021р | начальники дільниць№1,№2 | 2700 3000 |  |  |

РАЗОМ:                                                                                                                                                                                               225 300

Головний  інженер  КП   «СЖКС»                                                                            Лях М.В.